## Лист3
УЛ.К.Маркса- 2 /365 кв.м/
| Наименование | руб/м2 | руб/мес
1 | Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундаментов, стен, колонн, столбов, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) многоквартирных домов: | 1.62 | 591.3
1.1. | Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов; | 0.1 | 36.5
1.2. | Работы, выполняемые в зданиях с подвалами; | 0 | 0
1.3. | Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирных домов; | 0.1 | 36.5
1.4. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий многоквартирных домов; | 0.05 | 18.25
1.5. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания балок (ригелей) перекрытий и покрытий многоквартирных домов; | 0.05 | 18.25
1.6. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш многоквартирных домов; | 0.31 | 113.15
1.7. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц многоквартирных домов; | 0.1 | 36.5
1.8. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов многоквартирных домов; | 0.2 | 73
1.9. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок в многоквартирных домах | 0.01 | 3.65
1.10. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки многоквартирных домов; | 0.2 | 73
1.11. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме; | 0.2 | 73
1.12. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме; | 0.3 | 109.5
2. | Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме; | 1.2 | 438
2.1. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления многоквартирных домов; | 0.01 | 3.65
2.2. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания печей, каминов и очагов в многоквартирных домах; | 0.01 | 3.65
2.3. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания индивидуальных тепловых пунктов водоподкачек в многоквартирных домах; | 0 | 0
2.4. | Общие работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения в многоквартирных домах | 0.17 | 62.05
( в том числе проверка и обеспечение работоспособности местных локальных очистных сооружений (септики) и дворовых туалетов);
2.5. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение) в многоквартирных домах; | 0.81 | 295.65
2.6. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, радио- и телекоммуникационного оборудования в многоквартирном доме; | 0.2 | 73
2.7. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме; | 0 | 0
3. | Работы и услуги по содержанию иного имущества в многоквартирном доме | 2.68 | 978.2
0
|  | 2.68 | 978.2
3.1. | Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме(подъезды в т.ч.) | 0.01 | 3.65
3.1.1.. | Дератизация, дезинсекция, дезинфекция | 0.01 | 3.65
3.1.2. | Обслуживание установленного и введенного в эксплуатацию коллективного (общедомового) узла учета коммунальных ресурсов и электрической энергии | 0.54 | 197.1
Снятие показаний. формирование баз и отчетности
3.2. | Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома в холодный период года: | 0 | 0
3.3. | Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года: | 0.26 | 94.9
3.4. | Работы по обеспечению вывоза не бытовых отходов, в том числе откачке жидких бытовых отходов (вывоз ЖБО из дворовых туалетов, находящихся на придомовой территории; вывоз бытовых сточных вод из септиков, находящихся на придомовой территории) | 0.31 | 113.15
3.5. | Работы по обеспечению требований пожарной безопасности - осмотры и обеспечение работоспособности состояния пожарных лестниц, лазов, проходов, выходов, систем аварийного освещения пожаротушения, сигнализации, противопожарного водоснабжения, средств противопожарной защиты; | 0.03 | 10.95
3.6. | Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения(аварийно-диспетчерская служба | 1.5 | 547.5
3.7. | Освещение придомовой территории | 0.02 | 7.3
4. | Оказание услуг и выполнение работ, необходимых для надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме (управление многоквартирным домом) | 3 | 1095
5. | Услуги КРЦ | 1 | 365
6 | ИТОГО: | 9.5 | 3467.5